- 2018年7月份枣庄市城市供水出厂水水质公告（2018年 7月 16日发布）

评价标准：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

| 2018年7月2日，枣庄市市中区卫生和计划生育局和枣庄市水质检测中心对我市城市供水水质进行了抽检，现将抽检结果公报如下： 市区内共抽检3个水厂出厂水水样和20个管网水水样。所有受检出厂水的9项常规指标和管网水的7项常规指标全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），出厂水和管网水受检水样合格率均为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) |
| 标准值 |  |  | ≤1 特殊情况≤3 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 出厂水≥0.1≤0.8 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 |
| 采样日期 | 取样点 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018.7.2 | 出厂水 | 第一水厂 | 0.19 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 1.16 | 0.17 | 8 | 未检出 | 未检出 |
| 2018.7.2 |  | 第二水厂 | 0.55 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 1.92 | 0.18 | 5 | 未检出 | 未检出 |
| 2018.7.2 |  | 东郊水厂 | 0.17 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 1.08 | 0.20 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 备注： |  |  | - 所检测各项指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2018年7月份枣庄市城市供水管网水水质公告

评价标准：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

| 检测项目 |  |  | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | CODMn (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 |  |  | ≤1 特殊情况≤3 | ≤15 | 无异臭异味 | 管网水≥0.02 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 |
| 采样日期 | 取样点 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 2018.7.2 | 管网水 | 文化路小学 | 0.37 | <5 | 无异臭异味 | 0.07 | 11 | 未检出 | 1.08 |
| 2018.7.2 |  | 实验小学 | 0.24 | <5 | 无异臭异味 | 0.06 | 14 | 未检出 | 1.25 |
| 2018.7.2 |  | 汇泉实业 | 0.26 | <5 | 无异臭异味 | 0.05 | 28 | 未检出 | 2.00 |
| 2018.7.2 |  | 国家电网齐村营业厅 | 0.13 | <5 | 无异臭异味 | 0.08 | 71 | 未检出 | 1.25 |
| 2018.7.2 |  | 矿山街道办事处 | 0.47 | 10 | 无异臭异味 | 0.06 | 15 | 未检出 | 1.75 |
| 2018.7.2 |  | 立新小学 | 0.28 | <5 | 无异臭异味 | 0.06 | 15 | 未检出 | 1.25 |
| 2018.7.2 |  | 光明路小学 | 0.30 | <5 | 无异臭异味 | 0.04 | 23 | 未检出 | 1.16 |
| 2018.7.2 |  | 十六中南校 | 0.27 | <5 | 无异臭异味 | 0.05 | 35 | 未检出 | 1.08 |
| 2018.7.2 |  | 建金宾馆 | 0.29 | <5 | 无异臭异味 | 0.05 | 21 | 未检出 | 1.16 |
| 2018.7.2 |  | 塞纳斯城 | 0.40 | 10 | 无异臭异味 | 0.04 | 36 | 未检出 | 1.00 |
| 2018.7.2 |  | 东湖豪庭 | 0.30 | <5 | 无异臭异味 | 0.05 | 23 | 未检出 | 1.00 |
| 2018.7.2 |  | 矿务局医院 | 0.41 | 10 | 无异臭异味 | 0.05 | 28 | 未检出 | 1.25 |
| 2018.7.2 |  | 区政府 | 0.39 | <5 | 无异臭异味 | 0.07 | 12 | 未检出 | 1.83 |
| 2018.7.2 |  | 新昌批发市场 | 0.39 | <5 | 无异臭异味 | 0.06 | 19 | 未检出 | 1.25 |
| 备注： |  |  | 1、所检测各项指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |

- 2018年7月份枣庄市城市供水管网水水质公告

评价标准：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

| 检测项目 |  |  | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 |  | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | CODMn (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 |  |  | ≤1 特殊情况≤3 | ≤15 | 无异臭异味 |  | 管网水≥0.02 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 |
| 采样日期 | 取样点 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018.7.2 | 管网水 | 三面翻 | 0.44 | <5 |  | 无异臭异味 | 0.08 | 2 | 未检出 | 1.00 |
| 2018.7.2 |  | 光明路工商所 | 0.34 | <5 |  | 无异臭异味 | 0.06 | 31 | 未检出 | 1.33 |
| 2018.7.2 |  | 市立医院宿舍 | 0.22 | <5 |  | 无异臭异味 | 0.04 | 30 | 未检出 | 1.33 |
| 2018.7.2 |  | 市中区妇幼保健院 | 0.29 | <5 |  | 无异臭异味 | 0.04 | 36 | 未检出 | 1.33 |
| 2018.7.2 |  | 市电视台 | 0.24 | <5 |  | 无异臭异味 | 0.05 | 25 | 未检出 | 1.25 |
| 2018.7.2 |  | 公司东郊宿舍 | 0.21 | <5 |  | 无异臭异味 | 0.04 | 22 | 未检出 | 1.25 |
| 备注： |  |  | 1、所检测各项指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |  |