枣环市中行审【2024】B-11号

关于枣庄市第十六中学南校异地扩建项目环境影响报告表的批复

枣庄市第十六中学：

你公司报送的《枣庄市第十六中学南校异地扩建项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、枣庄市第十六中学南校异地扩建项目位于枣庄市市中区兴南路北侧、复兴南路以西、振兴路东侧。项目总投资30019.86万元,占地面积85985m2，新建1#办公楼/图书馆/报告厅1栋，2#教学楼1栋，3#食堂、配电室1栋，4#学生宿舍1栋，5#学生宿舍1栋，6#体育馆1栋，门卫4处，11#公厕1处，室外连廊1处，体育器材室1处，地下车库1处，同步实施室外运动场地、道路、绿化、管网等，本项目设有化学、生物实验室。2022年取得了山东省建设项目备案证明（登记备案号：市中发改行审[2022]15号）。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

（一）加强施工环境管理。施工期严格执行环评报告中提出的扬尘治理措施。严格落实《山东省扬尘污染防治管理办法》 （2018年1月24日山东省人民政府令第311号修订）相关要求，严格制定扬尘防治方案，落实六个“百分之百”要求。施工现场按要求安装视频监控、β射线扬尘在线监测设备，视频存储时间至少3个月。施工工地闲置 3 个月以上的，应对其裸露地面进行临时绿化或者铺装。禁止夜间施工，施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。施工完成后，尽快按方案完成绿化。建设期间严格落实安全生产要求，严禁违规作业。

（二）强化大气污染防治措施。食堂油烟由抽油烟机收集后，进入净化器收集处理，处理达标后由高于楼顶1.5m（距离地面约12.5m）烟道排放。天然气燃烧废气，汇同餐饮油烟一同经油烟净化器净化处理后最后由高出楼顶1.5m（距地面约12.5m）烟道排放。实验室废气主要为少量的VOCs、氯化氢和硫酸雾经设备自带的活性炭吸附装置处理后无组织排放。食堂油烟排放标准执行《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2和表3中排放标准；VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中无组织排放标准；氯化氢、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。

（三）严格落实水污染防治措施。生活污水经化粪池处理排入枣庄中环污水处理有限公司。食堂废水经隔油池处理后排入枣庄中环污水处理有限公司。实验室清洗废水经“中和+沉淀+消毒”处理后排入枣庄中环污水处理有限公司。废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，且满足污水处理厂接管标准。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。严格做好原危废暂存间、应急池、化粪池等的防渗。及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（五）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、合理布局、加大减震基础，安装减震装置等措施减少噪音产生。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。生活垃圾经垃圾箱收集后由环卫部门定期清运。餐饮垃圾及废油脂收集后放入专用收集容器，委托取得相关经营许可的餐厨废弃物收运企业处理。废活性炭、实验室废物、废化学药品及包装物收集后暂存于危险废物暂存区，委托有危废处理资质的单位定期进行处置。

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的有关规定。

（七）健全环境管理制度。严格落实环境监测计划。排气筒设置永久性采样平台和监测孔,并按要求定期委托监测。按要求开展土壤和地下水监测。

（八）强化环境风险防范和应急措施。环保治理设施纳入安全评价范围，危废暂存间、应急池、化粪池等生产装置区及治理工程应按要求设置报警、围堰等连锁保护装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。制定突发环境事件应急预案，定期进行演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。拟建项目建成后应编制厂区应急预案，并报送枣庄市生态环境局市中分局备案。

（九）严格执行总量控制要求并按照国家要求的时间节点办理排污许可证。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目建设运行中应遵循环评报告表相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市中区生态环境保护综合执法大队、垎塔布街道环保所负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送垎塔布街道环保所，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2024年03月19日

主题词 ： 环保     环境影响评价    报告表     批复

抄送：市中区生态环境保护综合执法大队、山东腾辉生态环境工程有限公司

枣庄市生态环境局    2024年03月19日 共印7份